Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 1

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 1 - Přístroje pro vytváření mikro a nanostruktur yužívající elektronové a iontové svazky a rentgenové záření a přístroje pro morfologické, analytické a strukturní zkoumání přírodních a cíleně vytvořených mikro a nanostruktur |
| Charakteristika KVS | Technologie mikro a nanostruktur proniká rychle nejen do mikroelektroniky, ale i do mnoha dalších oblasti. Sensorika, microfabrication, difrakční optika a zabezpečovací technika představují pouze malý vzorek aplikační sféry. Z fyzikálního hlediska jsou jediným prostředkem k vytváření mikro a nanostruktur buď nabité elementární částice(elektrony nebo ionty) nebo krátkovlnné rtg záření. Zařízení schopná pracovat s těmito částicemi mají charakter elektronových či iontových litografů respektive rtg systémů schopných fokusovat rentgenové záření. Jedná se o velice náročné přístroje, jejichž cena za jednotku může dosáhnout až desítek milionů Kč. Ke zkoumání mikro a nanostruktur je nezbytné používat částice respektive senzory, jejichž rozměry jsou minimálně srovnatelné s velikostí zkoumaných struktur. Těmto podmínkám vyhovují z nabitých částic elektrony a ionty, z oblasti fotonové rtg záření a z oblasti senzorů pak detekční systémy s funkčními rozměry v oblasti nanometrů. Typickými představiteli těchto přístrojů jsou pak elektronové mikroskopy, projekční rtg systémy a mikroskopy senzorické. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS | VVS 31 Přístroje pro morfologické, analytické a strukturní zkoumání přírodních a cíleně vytvořených mikro a nanostruktur VVS 30 Přístroje pro vytváření mikro a nanostruktur využívající elektronových a iontových svazků a rtg záření VVS 11 Elektronové mikroskopy pro diagnostiku vyžadující zobrazení submikrometrových a nanometrových struktur |
| Hlavní důvody výběru KVS | Jedná se o přístroje, které mají stále větší význam téměř ve všech moderních oborech vědy a technologie, lékařství, materiálovém výzkumu a mnoha dalších oborech. V ČR jsou nejen vynikající výzkumné kapacity, ale i kvalitní výrobní základna. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví a farmacie. Materiály a technologie jejich výroby, Výrobky a zpracovatelské procesy |
| Související výzkumné směry a technologie | Informační společnost |
| Příklady využití / uplatnění | Biologie, zdravotnictví, materiálový výzkum, životní prostředí |
| Cíl / hlavní funkční princip | Elektronové, iontové svazky a rtg záření |
| Klíčová technologie | Přesné strojírenství |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Fyzika, elektronika, informatika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging)  dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené  často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

Identifikační list klíčového výzkumného záměru č. 2

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 2 – Optické elementy, mikrovrstvy, nanovrstvy a technologie pro přístrojovou techniku |
| Charakteristika KVS | Rozvoj metod návrhů a výrobních technologií pro oblast asférických a hybridních optických prvků pracujících na bázi lomu, odrazu a difrakce záření a umožňujících zjednodušení optických soustav, dosažení jejich lepších výkonostních parametrů a vytváření nových, neklasických optických a optoelektronických systémů. Vývoj maticových prvků pro novou generaci fázových a intenzitních senzorů vlnových polí necitlivým k vnějším vlivům a umožňujících rozvoj nových zobrazovacích, měřících a detekčních systémů pro oblast techniky a zdravotnictví. Rozvoj systémů mikrovrstev a navrstev pro oblast zobrazovací, záznamové a detekční techniky včetně příslušných technologií. Vytváření nových vrstevnatých a hybridních struktur pro oblast kvantových systémů, integrované optiky a nových zdrojů záření. KVS vznikl sloučením VVS 17 + 18. |
| Hlavní důvody výběru KVS | Jedná se o novou generaci optických elementů, vrstevnatých a hybridních systémů a speciálních technologií, které budou hrát klíčovou roli v nastupujících směrech v oblasti přístrojové techniky. |
| Aplikační sektory | Přístroje, stroje a zařízení, zdravotnictví, informační společnost a životní prostředí |
| Související výzkumné směry a technologie |  |
| Příklady využití/uplatnění | Měřící a diagnostické systémy pro optický a elektrotechnický průmysl, laserová technika a technologie, zdroje a detektory záření, optické komunikace, laboratorní a diagnostické přístroje pro zdravotnictví, senzory pro oblast životního prostředí |
| Cíl/hlavní funkční princip | Hlavním funkčním principem KVS je interakce záření (optického nebo rentgenového) s prostředím (pevnou látkou, kapalinou nebo plynem) |
| Klíčová technologie | Bodová diatechnologie, magnetohydrodynamické obrábění, molekulární epitaxe, elektronová litografie, speciální fotochemické a chemické metody, vakuové napařování a naprašování |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Při dostatečné finanční podpoře KVS by neměly vznikat žádné vážnější vývojové a výrobní problémy |
| Výzkumná / vědecká Oblast | Optika, kvantová elektronika a fyzika pevných látek |
| Schopnost KVS generovat nové technologie O nastupující O ojedinělá  častá Převládající stupeň vývoje technologií generovaných KVS O nastupující  dynamický rozvoj O komerční zralost Komerční využití nových technologií generovaných KVS v ČR O nastupující O ojedinělé  rozšířené Komerční využití nových technologií generovaných KVS v zahraničí O nastupující O ojedinělé  rozšířené Výzkumná úroveň KVS v ČR ve srovnání se zahraničím O silná  střední O slabá |  |
| Poznámka |  |

_________________________

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 3

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 3 - Přístroje a zařízení pracující na principech kvantové, statistické a vlnové optiky, včetně přístrojů a zařízení pro optické komunikace. |
| Charakteristika KVS | Nejnovější výsledky základního výzkumu v oblasti kvantové a statistické optiky celosvětově iniciují i aplikovaný výzkum zaměřený na kvantové počítání, kvantové počítače, kvantovou kryptografii – kvantově-optický přenos (bezpečný) informací, měřicí kvantové a statistické optické metody. Ve střednědobém výhledu lze očekávat stavbu přístrojů a zařízení pro tyto aplikace na bázi výsledků špičkového kvantově-optického a statisticko-optické zákl. výzkumu, který má v ČR velmi dobré zázemí a mezinárodní prestiž. V oblasti optických komunikací je očekávaný vývoj k tzv. celooptickým řešením (zvyšování rychlosti a kapacity přenosu) a integrovaným řešením, a to na bázi vlnové, integrované a cílové i kvantové optiky. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS | 12 Přístroje a zařízení pracující na principu kvantové a statistické optiky. 13 Přístroje a zařízení pro optické komunikace a senzorovou techniku využívající integrovaně-optické a vláknově-optické vlnovody. |
| Hlavní důvody výběru KVS | Významný světový trend; revoluční změna principiálních přístupů (např. v přenosu a ochraně přenosu informací) |
| Aplikační sektory | Státní správa, obrana, vnitro, bankovnictví, telekomunikace, identifikace osob |
| Související výzkumné směry a technologie | Vlnová a integrovaná optika, optické mnohavrstvové struktury, vláknová optika, klasické optické technologie |
| Příklady využití / uplatnění | Bezpečný přenos informace (např. státní šifra, bankovní převody, kreditní karty aj.);špičkové telekomunikační prvky, netradiční měř. metody |
| Cíl / hlavní funkční princip | Využití stávajících poznatků v oblasti optiky v ČR (zejména kvantové optiky) k účasti na signalizovaných světových trendech v aplikaci kvantové optiky. |
| Klíčová technologie |  |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Přechod od výsledků základního k aplikovanému výzkumu (vývoj komponent pro komerční využití). |
| Výzkumná / vědecká oblast | Optika a optické technologie |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : X nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : X nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 4

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 4 - Přístroje pro diagnostiku kardiovaskulárních chorob |
| Charakteristika KVS | Vývoj přístrojů pro zátěžovou funkční diagnostiku kardiovaskulárních a respiračních chorob. Vývoj přístrojů a programů pro měření dynamiky fyziologických parametrů během spiroergonomického vyšetření. Vývoj metod a zařízení pro přenos telemetrických dat z miniaturních, mobilních diagnostických přístrojů. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Přístroje tohoto směru mají mimořádný význam nejen pro diagnostiku, ale i prevenci kardiovaskulárních chorob. Kvalifikované vývojové a výrobní kapacity v ČR existují. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví a farmacie. |
| Související výzkumné směry a technologie | Zdravotnictví a informační společnost |
| Příklady využití / uplatnění | Diagnostika, screening a terapie ve zdravotnictví |
| Cíl / hlavní funkční princip | Měření biosignálů |
| Klíčová technologie | Elektronika, informatika |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Biosignály a jejich zpracování |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging)  dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené  často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 5

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 5 – Přístroje pro diagnostiku a terapii onkologických onemocnění (včetně přístrojů na bázi částicového a elektromagnetického záření) |
| Charakteristika KVS | V oblasti přístrojového vybavení nenastanou pravděpodobně převratnější změny. Budou však hledány možnosti , jak dosavadní diagnostické a terapeutické přístroje výrazně funkčně zlepšit. To se týká ku příkladu rtg. Záření jak pro diagnostické účely (3D, zvýšení rozlišovací schopnosti, zvýšení citlivosti pro snížení dávek), tak pro terapeutické účely (koncentrace záření). Budou rozvíjena terapeutická zařízení pro aplikaci různých zářičů (Co, Cf a další) a zdrojů záření pro fotodynamickou léčbu. Vývoj přístrojů pro měření parametrů kůže a cév, zvláště v podobě komplexních jednotek pro současné měření několika parametrů. Vývoj bezkontaktních – ultrazvukových a zvláště optických – diagnostických metod. Využití expertních, samoučících systémů. Vývoj měřičů UV složky slunečního záření pro individuální i hromadnou potřebu, biochemických analyzátorů, remisních spektrometrů a mikroskopů. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS | VVS1 Přístroje pro diagnostiku a terapii onkologických onemocnění (včetně přístrojů na bázi částicového a elektronagnetického záření) VVS10 Přístroje pro diagnostiku a terapii v dermatologii |
| Hlavní důvody výběru KVS | V rámci výzkumného směru budou řešeny problémy spojené s výrazným zlepšením současných diagnostických obrazových metod v onkologii,ale i s využitím různých druhů záření pro terapii.Výzkumné i výrobní kapacity existují. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví a farmacie. |
| Související výzkumné směry a technologie | Panel Zdravotnictví a farmacie a panel Informační společnost |
| Příklady využití / uplatnění | Výroba lékařských přístrojů |
| Cíl / hlavní funkční princip | Jedná se o komplex přístrojů na různém principů |
| Klíčová technologie | Jemná mechanika |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Fyzika, elektronika, informatika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging)  dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené  často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 6

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 6 - Zobrazovací systémy pro diagnostiku a využití v terapii včetně zpracování a analýzy obrazových dat |
| Charakteristika KVS | Moderní vesměs digitální zobrazovací systémy, pracující na různých fyzikálních principech s vysokou citlivostí a počtem obrazových bodů zvýší výrazně kvalitu obrazů poskytovaných různými zobrazovacími diagnostickými metodami. Poskytují informačně bohatá obrazová data, jejichž kvalitním zpracováním a analýzou lze dosáhnout zvýšení diagnostické hodnoty vyšetření. Digitalizace současně usnadňuje archivaci a nahradí současně používání filmu. Sníží provozní náklady při zvýšeném informačním obsahu. Podstatnou pevnou součástí nebo volitelným doplňkem zobrazovacích systémů se stává analytický výpočetní systém se specializovaným softwarem a jednotkami styku, který moderní zpracování a archivaci zprostředkuje; význam těchto složek rychle narůstá a je srovnatelný s významem fyzikální části systému. Zobrazovací systémy budou aplikovány u rtg., NMR, CT, denzitometrii, endoskopii a laparoskopii. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Moderní digitální kamery s rozsáhlým softwarem výrazně zvyšují diagnostickou hodnotu a jsou neodmyslitelnou částí zobrazovacích systémů. Specificky orientovaný software jsme schopni realizovat v naši univerzitní výzkumné základně. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví a farmacie. |
| Související výzkumné směry a technologie | Zdravotnictví a farmacie, Informační společnost |
| Příklady využití / uplatnění | Zdravotnictví, kontrola výrobků, prospekce a další |
| Cíl / hlavní funkční princip | Moderní digitální kamery a zpracování obrazů |
| Klíčová technologie | Mikroelektronika |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Informatika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako :  nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené  často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 7

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 7 - Přístroje a systémy na bázi modulů se standardizovaným rozhraním |
| Charakteristika KVS | Řadu přístrojů popř. systémů pro digitalizaci a zpracování signálů lze v současné době realizovat jako zásuvný modul do počítače (či skupinu takovýchto modulů) nebo modul připojitelný k počítači přes standardní rozhraní. Takovýto modul v tomto pří-padě obvykle obsahuje pouze obvody pro analogové předzpracování signálu a jeho digitalizaci. Obvody pro konverzi signálu ze senzorů obsahuje obvykle samostatný vstupní modul, zpracování ovzorkovaných signálů a zobrazení výsledků je realizováno počítačem. Výhodou tohoto řešení je značná flexibilita, kdy lze nejen pouhou změnou programového vybavení měnit měřené parametry příslušné fyzikální veličiny, ale výměnou vstupních modulů (popř. dodatečným rozšířením počtu vstupních kanálů) použít v podstatě jeden přístroj pro měření několika veličin. Do této kategorie pří-strojů patří též modulární systémy pro záznam a analýzu signálů (včetně biosignálů). Zde je nutné zdůraznit, že se jedná o průřezový výzkumný směr zahrnující významnou část přístrojové techniky bez ohledu na konkrétní okruh využití (měřicí přístroje, lékařské přístroje, přístroje pro průmyslovou diagnostiku, přístroje pro monitorování životního prostředí apod.). |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS | VVS 6 - Modulární digitální systémy pro záznam, analýzu a archivaci biosignálů VVS 27 - Přístroje na bázi modulů se standardizovaným rozhraním |
| Hlavní důvody výběru KVS | Cílem výzkumného směru je vypracovat řadu modulů, umožňujících realizovat přístroje pro nejrůznější obory použití s digitálním zpracováním signálu pomocí personálního počítače. Univerzitní výzkum je připravený tyto úkoly řešit. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví, Informační společnost, Energetika, Životní prostředí Chemické výrobky a procesy, Průmysl (obecně) |
| Související výzkumné směry a technologie |  |
| Příklady využití / uplatnění | měřicí přístroje obecně, lékařské přístroje, přístroje pro průmyslovou diagnostiku, přístroje pro monitorování životního prostředí |
| Cíl / hlavní funkční princip | převod měření fyzikální veličiny na elektrické napětí, jeho následná digitalizace a číslicové zpracování v počítači |
| Klíčová technologie | povrchová montáž, programování DSP |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Měřicí technika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging) X dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené X často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 8

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 8 - Přístroje a systémy pro monitorování životního prostředí |
| Charakteristika KVS | Celosvětový program udržitelného rozvoje je nemyslitelný bez přístrojů a systémů monitorujících ŽP. Je nutné realizovat přístrojové vybavení pro hodnocení vlivů prakticky všech fyzikálních a chemických složek na ŽP a také životního prostředí na tyto složky. Přístrojové vybavení je nutné i k vytváření pohody prostředí - světelné, akustické, tepelné, pohody čistého vzduchu a minimalizace elektromagnetických polí, které nás obklopují. Dochází k silné potřebě měřit a monitorovat nejen toxické látky, ale i další veličiny ovlivňující životní prostředí. Tradiční odběr vzorků následovaný laboratorním vyšetřením již nevyhovuje novým požadavkům. Průběžné monitorování chemických a fyzikálních složek životního a pracovního prostředí v jednotlivých lokalitách, budovách, místnostech a dopravních prostředcích je stále častějším požadavkem. To je však nemožné bez kvalitních a přitom levných senzorů a měřicích systémů. Bez vyřešení této problematiky nebude možné v budoucnu zajistit ani dodržování platných legislativních opatření. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS | VVS 19 - Přístroje pro monitorování životního prostředí VVS 24 – Přístroje pro monitorování a mapování magnetických polí VVS 32 – Biochemické analyzátory. |
| Hlavní důvody výběru KVS | Nová generace přístrojů pro monitorování životního prostředí průběžně v jednotlivých lokalitách bude nezbytná již před vstupem do EU pro splnění nově zaváděných legislativních opatření.Problematiku mohou řešit malé existující firmy ve spolupráci s univerzitním výzkumem. |
| Aplikační sektory | Životní prostředí, Zdravotnictví, Zemědělství a potraviny |
| Související výzkumné směry a technologie |  |
| Příklady využití / uplatnění | Komplexní monitorovací systémy umožňující včasné varování a vydávající automatickou výzvu k omezení provozu zdrojů znečištění |
| Cíl / hlavní funkční princip | Zlepšení požadavků života na základě využití výsledků měření environmentálních veličin |
| Klíčová technologie | mikrotechnologie, technologie tenkých vrstev, telekomunikační technologie |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Technologie výroby senzorů |
| Výzkumná / vědecká oblast | Měřicí technika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging) X dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené X často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 9.

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 9 – Elektromagnetická kompatibilita přístrojů a systémů |
| Charakteristika KVS | Rozvoj elektrotechniky a zejména elektroniky klade stále vyšší požadavky na para-metry přístrojů a systémů. Zvyšování přesnosti, rychlosti měření a šířky pásma zpracovávaného signálu bývá v konkrétních případech omezeno vzájemným ovlivňováním přístrojů a systémů definovaným elektromagnetickou slučitelností (EMK). Tato problematika, původně ryze elektrotechnická, je v současné době expandující výroby a provozu elektrických a elektronických přístrojů a systémů a také vzhledem ke stále přísnějším legislativním i zákaznickým požadavkům jedním z klíčových parametrů, ovlivňujících úspěch či neúspěch producenta na trhu. Od každého zařízení je vyžadována vysoká spolehlivost, bezchybná činnost v prostředí pro které je určeno z hlediska elektromagnetické odolnosti a zároveň minimální míra vyzařování, ovlivňující okolní zařízení. Cílem výzkumného směru je podpořit produkci přístrojů a systémů splňují-cích požadavky vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a současně minimálního vyzařování rušivých signálů vypracováním vhodných metodik návrhu a ověřování jednotlivých přístrojů i rozsáhlých systémů. Realizačními výstupy budou: - Metodické a technologické postupy pro výrobce tak, aby byly splněny požadavky příslušných norem EMK s minimálními náklady a časovými nároky. - Metodické a technologické postupy pro realizaci rozsáhlých systémů - Metody ověřování odolnosti a vyzařování konkrétních skupin přístrojů a systémů. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Výsledkem řešení KVS budou metodické a technologické postupy pro dosažení elektromagnetické slučitelnosti všech, u nás vyráběných přístrojů a zařízení, bez které nebudou naše výrobky uplatnitelné na světových trzích. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví, Informační společnost, Energetika, Dopravní systémy, Elektrotechnický průmysl (obecně) |
| Související výzkumné směry a technologie |  |
| Příklady využití / uplatnění | Elektrické stroje, přístroje a zařízení, elektronické přístroje a zařízení, telekomunikační přístroje a zařízení, lékařské přístroje, |
| Cíl / hlavní funkční princip | Zvýšení efektivity vývoje a konkurenceschopnosti |
| Klíčová technologie |  |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Měřicí technika, elektrotechnika, elektronika, telekomunikační technika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : X nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené X často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 10

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 10 - Programové a technické moduly pro řízení přístrojů a analýzu dat |
| Charakteristika KVS | Elektronická část unikátních přístrojů je nepostradatelná pro jejich ovládání, kontrolu a zpracování výsledků. Umožňuje plné využití vlastností přístroje a ulehčení ovládání, které je v mnoha případech velmi složité. Umožňuje získání nových informací, jejich selektivní výběr, dálkový přenos výsledků a řídících povelů. Umožňuje využití metod umělé inteligence pro rozpoznávání a klasifikaci signálů a obrazů. Zvýšením provozních parametrů přístroje a zlepšením komfortu obsluhy se dosáhne vyšší konkurenceschopnosti. Ke zkrácení doby vývoje a jeho zlevnění však je nutné mít k dispozici softwarové i hardwarové moduly, ze kterých lze řídící a vyhodnocovací systém sestavovat rychle a s respektováním specifických vlastností přístroje. Cílem výzkumného směru je vývoj prostředků pro rychlý návrh elektronických systémů, které jsou součástí unikátních přístrojů. Předpokládá se využití obvodů nejvyšší integrace, signálových procesorů a programovatelných logických polí. Vývoj modulárního software pro tyto systémy. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Podstatnou částí všech, v budoucnu vyráběných přístrojů bude jejich vybavení inteligentním ovládáním a vyhodnocováním výsledků jejich činnosti. Nejefektivnějším řešením těchto požadavků je použití programovatelných modulů, pro které budou vypracovány prostředky rychlého počítačového programování.Řešitelem bude univerzitní výzkum. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví, Informační společnost, Energetika, Dopravní systémy, Elektrotechnický průmysl. |
| Související výzkumné směry a technologie |  |
| Příklady využití / uplatnění | Přístroje vybavené umělou inteligencí v lékařství, v technické diagnostice, přístroje využívající rozpoznávání a klasifikaci obrazů. |
| Cíl / hlavní funkční princip | Zvýšení užitné hodnoty a komfortu obsluhy, a tím zlepšení konkurenceschopnosti, zrychlení vývoje unikátních přístrojů s využitím ověřených softwarových i hardwarových modulů. |
| Klíčová technologie | Běžně dostupné elektronické součástky a personální počítače. |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Žádné |
| Výzkumná / vědecká oblast | Elektrotechnika a elektronika, informatika, zdravotnictví. |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č.11

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 11 - Přístroje pro průmyslovou diagnostiku |
| Charakteristika KVS | V současné době vyráběné přístroje pro průmyslovou diagnostiku (defektoskopii, vibrodiagnostiku apod.) v řadě případů disponují pouze analogovým či jednoúčelo-vým číslicovým výstupem, neumožňují však počítačové zpracování primárně naměře-ných diagnostických signálů. Výzkum metod pro jejich číslicovou parametrizaci s využitím prostředků pro zpracování obrazů současně s vývojem bloků pro digita-lizaci primárně naměřených diagnostických signálů a přenos dat do externího počítače doplňující stávající přístroje umožní dosáhnout mnohem citlivější specifikace vad. Obdobně v oblasti diagnostiky distribuovaných systémů, kde se v současné době používají komerčně vyráběné analyzátory průmyslových sběrnic monitorující vesměs pouze přenos dat po sběrnici a jejich chybovost, umožní vývoj nových zařízení (popř. přídavných vstupních modulů ke stávajícím komerčně vyráběným zařízením) součas-ně monitorovat diagnostikované zařízení „vně“ sběrnice (teplota, kolísání napájecího napětí, vybrané veličiny EMC a další rušivé vlivy), což se v poslední době jeví jako nezbytné pro komplexní diagnostiku systému zejména při testování jeho spolehlivosti. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS | VVS 25 – Přístroje pro průmyslovou diagnostiku VVS 26 – Přístroje pro diagnostiku distribuovaných systémů |
| Hlavní důvody výběru KVS | V současné době vyráběné přístroje pro průmyslovou diagnostiku budou doplňovány počítačovým zpracováním diagnostických signálů, které umožní mnohem přesnější specifikaci vad. Doplňkové moduly budou schopné vyvinout a vyrobit naše malé firmy ve spolupráci s univerzitním výzkumem. |
| Aplikační sektory | Stroje a zařízení (zejména letecký a automobilový průmysl), Dopravní systémy, Energetika. |
| Související výzkumné směry a technologie |  |
| Příklady využití / uplatnění | Diagnostické přístroje pro defektoskopii, diagnostika distribuovaných systémů v automobilech a vlakových soupravách |
| Cíl / hlavní funkční princip | číslicové zpracování signálu a obrazu, statistická analýza dat |
| Klíčová technologie | číslicové zpracování signálu, |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Měřicí technika, Diagnostika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging) X dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené X často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 12

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 12 – Spínací procesy a nové materiály pro spínací ústrojí elektrických přístrojů |
| Charakteristika KVS | Výzkum v oboru elektrických přístrojů spínacích a jisticích pro elektrické sítě všeobecné elektrizační soustavy, obvody elektrizačních soustav motorových vozidel resp. dalších autonomních elektrizačních soustav, obvody elektrických a elektronických spotřebičů elektrické energie. Výzkum spínacích procesů s cílem zvýšení užitných parametrů elektrických přístrojů, zejména zvýšení jejich funkční spolehlivosti, snížení materiálové náročnosti výroby, zvýšení vypínací schopnosti, zkrácení vypínacích dob, prodloužení doby života, snížení nároků na ovládací energie. Výzkum a vývoj vhodné materiálové skladby kontaktních těles. Výzkum využití materiálů s tvarovou pamětí v ovládacích systémech přístrojů. Výzkum využití nových materiálů pro magnetické obvody ve funkčních systémech elektrických přístrojů. Výzkum zkušebních metodik – modelování provozních a poruchových namáhání součástí elektrických přístrojů. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Vysoká hodnota významnosti i proveditelnosti vlastního výzkumu i aplikace jeho výsledků v ČR. |
| Aplikační sektory | Přístroje. Energetika a nerostné zdroje. Dopravní systémy. Stroje a zařízení. Stavebnictví, urbanistika a bydlení. |
| Související výzkumné směry a technologie | Materiály a technologie jejich výroby.Plazmatrony, plazmové technologie. |
| Příklady využití / uplatnění | Inovace vypínačů, jističů, stykačů, relé a dalších druhů elektrických přístrojů. |
| Cíl / hlavní funkční princip | Zvýšení užitných parametrů a spolehlivosti funkce elektrických přístrojů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu. |
| Klíčová technologie | Experimentální výzkum, modelování funkčních procesů, využití výsledků v aplikacích. |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Prodloužení a sladění doby života funkčních součástí el. přístroje, dosažení vysoké spolehlivosti bezporuchové funkce. Zajištění spolehlivosti signalizace provozního stavu spínacího přístroje do obvodů ovládání a řízení. |
| Výzkumná / vědecká oblast | Fyzika spínacího oblouku, výměna energií. Interakce elektrického pole s látkou. Materiálový výzkum. |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 13

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 13 - Manipulátory pro imobilní osoby a biomechanické náhrady |
| Charakteristika KVS | Pomocí manipulátorů a robotů bude umožněno imobilním osobám vykonávat činnosti, které by byly možné jen za pomoci ošetřujícího personálu. Tím se sníží požadavky na personál při současném pozitivním působení na psychiku pacienta. V oblasti vlastní terapie, půjde o biomechanické náhrady, prostředky pro medicínu katastrof a mobilní zařízení. Dále budou vyvíjeny přístroje pro léčbu diabetes, poruch metabolismu, výživy a endokrinních chorob, stimulátory, dávkovače léku a další. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Realizace manipulátorů a robotů pro imobilní osoby ušetří na jedné straně nedostatkový personál, na druhé straně zlepší psychický stav postižených osob. Existuje vývojová i výrobní tuzemská kapacita v průmyslu. |
| Aplikační sektory | Zdravotnictví a farmacie. |
| Související výzkumné směry a technologie | Zdravotnictví a farmacie, Informační společnost |
| Příklady využití / uplatnění | Výroba lékařských přístrojů |
| Cíl / hlavní funkční princip | Funkční principy jsou velmi rozdílné |
| Klíčová technologie | Mechanická výroba |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Nejsou |
| Výzkumná / vědecká oblast | Biomechanika |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging)  dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. Generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené  často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |

Identifikační list klíčového výzkumného směru č. 14

| Panel | Přístroje |
| --- | --- |
| Název KVS | 14 – Systémy jištění proti přepětí |
| Charakteristika KVS | Výzkum v oboru elektrických přístrojů jistících. Výzkum vzniku a způsobů omezování elektrických přepětí v obvodech rozvodu a spotřeby elektrické energie, zejména na hladinách nízkého a malého napětí. Vývoj přístrojů, jisticích systémů a metod pro spolehlivé jištění elektronických spotřebičů a technických prostředků informačních systémů proti účinkům krátkodobých i dočasných přepětí. |
| Pro agregovaný KVS uveďte dílčí VVS |  |
| Hlavní důvody výběru KVS | Rozvoj užití technických prostředků informačních technologií v informační společnosti, potřeba zajištění jejich bezpečného a bezporuchového provozu. Vysoká hodnota významnosti i proveditelnosti výzkumného směru v ČR. |
| Aplikační sektory | Energetika a nerostné zdroje. Informační společnost. |
| Související výzkumné směry a technologie | Elektromagnetická kompatibilita. |
| Příklady využití / uplatnění | Produkce přístrojů a systémů pro spolehlivé jištění proti přepětí na hladinách malých a nízkých napětí. |
| Cíl / hlavní funkční princip | Účinné omezení přepětí na hladinách malého napětí a nízkého napětí. |
| Klíčová technologie | Analýza elektromagnetických pochodů v jištěných obvodech jako odezvy na atmosférický impuls, resp. spínací impuls. |
| Kritické technologické / vývojové / výrobní problémy | Studium účinných opatření ve složitých, vzájemně se ovlivňujících obvodech elektrického rozvodu, bleskosvodného systému, zemničů i náhodných zemničů (vodovodů, systému rozvodu plynu, topné vody, zařízení klimatizace) v budovách. Zajištění spolehlivosti signalizace provozního stavu spínacího přístroje do obvodů ovládání a řízení. |
| Výzkumná / vědecká oblast | Přechodné procesy v elektromagnetických obvodech. |
| Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – v ČR – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh Technologie/výrobky/služby/postupy …. generované KVS lze – ve vyspělých průmyslových zemích – charakterizovat jako : nastupující (emerging) dynamicky rozvíjené často (rutinně) užívané po úspěšném průniku na trh |  |
| Poznámka |  |

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely

podle názvů odborných panelů, v případě potřeby použijte další (vlastní) názvy

z KVS navržených ostatními odbornými panely